BORANG B

Penempatan:

Bilangan alat: ___/___

PENILAIAN KEUTAMAAN PENGGANTIAN PERALATAN

(Sila isi boring ini untuk setiap alat yang dimohon penggantian)

| Atribut |  | Nilai | Markah |
| --- | --- | --- | --- |
| Servis Peralatan (Wajaran20%) | Adakah umur peralatan melebihi jangka hayat yang ditetapkan? Sila rujuk Lampiran 1 (Jadual Peralatan Hospital) *Jika peralatan tiada di dalam senarai sila guna purata jangka hayat 7 tahun | Tidak (0) Ya (1) |  |
|  | Apakah kos penyelenggaran terkini/ kumulatif oleh konsesi? *Sekiranya tiada kos penyelenggaraan terkini sila gunakan kos kumulatif | < 50 % daripada harga pembelian (0) ≥ 50 % daripada harga pembelian (1) |  |
|  | Downtime yang kerap sehingga mengganggu perkhidmatan walaupun Planned Preventive Maintenance (PPM) dijalankan mengikut jadual | Tidak (0) Ya (1) |  |
|  | Pengeluar telah menamatkan sokongan hayat (end of life support) peralatan. | Tidak (0) Ya (1) |  |
|  | Markah Keseluruhan Servis Peralatan | Markah x 5 |  |
| Fungsi Peralatan (Wajaran 40%) *Pilih salah satu sahaja | Peralatan Sokongan Hayat (cth: Defibrillators, Dialysis Machine, Ventilators, Ga Machine) | 4 |  |
|  | PeralatanTerapeutik (cth: infusion pumps, Surgical instruments) | 3 |  |
|  | Peralatan Diagnostik (cth: ECG, patient monitor, medical imaging) | 2 |  |
|  | Peralatan Sokongan/ Analitikal (cth: Beds, lab fridge) | 1 |  |
|  | Markah Keseluruhan Fungsi Peralatan | Pilih salah satu markah X 10 |  |
| Penempatan Peralatan (Wajaran15%) | Penempatan di Hospital Negeri/ Berpakar Major | 2 |  |
|  | Penempatan di Hospital Berpakar Minor | 1 |  |
|  | Penempatan di Hospital Daerah | 0 |  |
|  | Penempatan di Hospital Kluster | Tidak (0) Ya (1) |  |
|  | Markah Keseluruhan Penempatan Peralatan | Markah x 5 |  |
| Ramalan Output Klinikal (Wajaran 20%) | Adakah melibatkan perkhidmatan pesakit kanser? | Tidak (0) Ya (1) |  |
|  | Adakah melibatkan perkhidmatan pesakit kecemasan/ acute care? | Tidak (0) Ya (1) |  |
|  | Adakah melibatkan perkhidmatan pesakit rawatan rapi? | Tidak (0) Ya (1) |  |
|  | Adakah ia melibatkan gangguan servis kepada lebih daripada satu perkhidmatan. | Tidak (0) Ya (1) |  |
|  | Markah Keseluruhan Output Klinikal | Markah x 5 |  |
|  | Sub total |  |  |
| *Untuk diisi oleh Bahagian Perkembangan Perubatan |  |  |  |
| Cadangan Pengguna (5%) | Cadangan daripada Penasihat Perkhidmatan Kebangsaan | Tidak (0) Ya (1) |  |
|  | Markah Keseluruhan Cadangan Pengguna | Markah x 5 |  |
|  | JUMLAH MARKAH KESELURUHAN |  |  |